| Table 3. NIPS validation results (combined data, 524 samples) |
| --- |
| Chromosome | Sensitivity, % | Specificity, % | Positive predictive value (PPV), % | Negative predictive value (NPV), % |
| 21 | 100 (91,8–100) | 99,8 (98,8–100) | 97,7 (88–99,9) | 100 (99,2–100) |
| 18 | 100 (73,5–100) | 100 (99,3–100) | 100 (73,5–100) | 100 (99,3–100) |
| 13, X, Y | 100 (47,8–100) | 99,8 (98,9–100) | 83,3 (35,9–99,6) | 100 (99,3–100) |